## Slide 1: açık kalp cerrahisinde kan koruma stratejileri
Dr.Öğrt.Üyesi Şahin ŞAHİNALP
YYU KVC Anabilim Dalı

## Slide 2
“Çıkar çatışmam yoktur”

## Slide 3: SuNum plANI
Neden Kan Koruma
Kimler Risk Altında
Çözüm Nerede
Kılavuz eşliğinde Çözüm Önerileri

## Slide 4: Neden Kan Koruma ?
Ciddi Enfeksiyon Riski
Diğer Komplikasyonlar
Uzun süreli YB/hastanede yatış
Yüksek Maliyet

## Slide 5: Risk Faktörleri
Preoperatif Kullanılan İlaçlar (ASA, Klopidogrel, OAK vb)
Kişisel Farklılıklar (İleri yaş, KBY, düşük BSA gibi)
Ekstrakorporeal Dolaşım !!!
Antikoagülasyon
Cerrahi Girişimin Tipi/Özelliği (Aort cerrahisi, acil cerrahi, redo vb)

## Slide 7
Kim Ne Yapmalı/Yapmamalı?

## Slide 8
Anestezist
Perfüzyonist
Cerrah

## Slide 10: Pre-Operatif Dönem
Kullanılan Antikoagülan / Antiagregan İlaçların düzenlenmesi

## Slide 11
Asetilsalisilik Asit (ASA)
CABG öncesi devam edilebilir!

## Slide 12
Dual Antiplateletler
Preoperatif dönemde uygun sürede kesilmeli!
-Prasugrel 7 gün
-Klopidogrel 5 gün
-Tikagrelor 3 gün

## Slide 13
Oral Antikoagülanlar
Warfarin kesildikten sonra INR < 1.5 olmalı
DOAK’lar en az 48 saat önceden kesilmeli !!!

## Slide 14
Preoperatif Aneminin Düzeltilmesi
-Oral / IV Demir kullanımı
-Eritropoetin Kullanımı
-Preoperatif Transfüzyondan Kaçınılmalı

## Slide 15: İntraoperatif Dönem
Cerrahi Teknik
Kardiyopulmoner Bypass
İntraoperatif Antikoagülasyon
İntravasküler Volüm
Koagülasyon ve Transfüzyon

## Slide 16
Cerrahi Teknik
  Kanama Kontrolü ameliyatın başlangıcından bitişine
kadar tüm basamaklarda yeterince uygulanmalıdır!!!

## Slide 17
Cerrahi Teknik
1-Off Pump Cerrahi
2-Minimal İnvaziv Ekstrakorporeal Dolaşım
3-Minimal İnvaziv Cerrahi

## Slide 18
Kardiyopulmoner Bypass
1-Hemodilüsyondan Kaçınma
2-Kapalı Devrelerin Tercihi
3-Kaplı Devrelerin Tercihi
4-Rutin Cell-Saver Kullanımı
5-Ultrafiltrasyon
6-Normotermi ve normal pH sağlanması

## Slide 20: Ekstrakorporeal Sistem Modifikasyonları
Tubing hatların kısa tutulması
Isıtıcısı içinde yer alan daha küçük oksijenatörlerin tercihi
Roller pompa yerine sentrifugal pompa
Venöz kan akımı kontrolü için vakum desteği

## Slide 21: Retrograd otolog Priming
ECS’deki kristaloid prime’ın hasta kanı ile değişimidir.
Hemodilüsyondan korunmak amaçlıdır.
Ancak hastada rolüm azaltıcı olduğundan MAP’da azalmaya dikkat!

## Slide 22: Cell-Salvage
Postoperatif Hct seviyelerini artırır ve Transfüzyon gereksinimini azaltır.
Lökosit, yağ partikülleri ve heparini ortamdan uzaklaştırır.
Beraberinde trombosit, plazma proteinleri ve koagülasyon faktörlerini de ortamdan uzaklaştırır.

## Slide 23
İntraoperatif Antikoagülasyon
1-Heparin dozunun ACT değerine göre bireyselleştirilmesi
2-Heparin düzeyine göre protamin doz ayarlaması

## Slide 24
İntravasküler Volüm
1- Hedefe yönelik hemodinamik tedavi kanamayı azaltmaz
2- Düşük molekül ağırlıklı kolloidleri kullanma
3-Hemodilüsyonu sınırla
4-Preoperatif otolog kan donasyonu faydalı
5-Akut normovolemik hemodilüsyon düşünülmeli

## Slide 25
Koagülasyon ve Transfüzyon
1-Antifibrinolitikler; Transeksamik Asit, Aprotinin, EACA

## Slide 26
2-Taze Donmuş Plazma; Profilaktik Kullanılmamalı
3-Fibrinojen ve Desmopressin; Profilaktik Kullanılmamalı

## Slide 27: Eritrosit Transfüzyonu
Hasta-Kan Yönetimi benimsenmeli
Bireyselleştir / Eşik Değere Takılma

## Slide 28
Eritrosit Süspansiyonun yaşı önemsiz!
CPB’da Htc %21-24 yeterli

## Slide 29
Lökosit Filtrelerinin kullanımı enfeksiyon bulaşını azaltacaktır.

## Slide 30: ÖZET

## Slide 31: Transfüzyon evliliğe benzer;
İyi düşünülmeden yapılmamalı
Gerekmedikçe yapılmamalı
Gereğinden fazla yapılmamalı
En iyisi hiç yapılmaması :)

## Slide 32: Van’dan giderken;

## Slide 33
Dikkatiniz için Teşekkürler…